## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 疗养综合楼 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
卧室地面
1 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:龙骨及饰面拆除 楼地面 不带龙骨木地板 | m2 |  | 1326.44
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:地板拆除后建筑垃圾外运（一层） 2.运距:投标人自行考虑运距 | m3 |  | 7.19
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:地板拆除后建筑垃圾外运（二、三层） 2.运距:投标人自行考虑运距 | m3 |  | 19.34
4 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15mm砂浆找平层 2.面层做法要求:拆除地板后高差调平 | m2 |  | 1326.44
5 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:3厚环氧树脂自流平涂料 | m2 |  | 1326.44
6 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:PVC地胶 | m2 |  | 1326.44
分部小计
吊顶
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有金属龙骨及吊顶 | m2 |  | 2952.61
8 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除原有龙骨吊顶后建筑垃圾外运（一层） 2.运距:投标人自行考虑运距 | m3 |  | 103.09
9 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除原有龙骨吊顶后建筑垃圾外运（二、三层） 2.运距:投标人自行考虑运距 | m3 |  | 192.17
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 | m2 |  | 2500.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600硅钙板吊顶 3.防护材料种类:局部房间破损的龙骨硅钙板更换 | m2 |  | 452
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600LED平板灯 | 套 |  | 32
分部小计
过道及内墙墙面
13 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:拆除原有油漆面层 | m2 |  | 7931.69
14 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙体类型:过道0.6m 2.底层厚度、砂浆配合比:清扫墙面基层 3.面层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 | m2 |  | 260.47
15 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色防霉防潮乳胶漆面层 2.部位:用于过道0.6m | m2 |  | 260.47
16 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆面层 2.部位:用于其他内墙2.7高 | m2 |  | 7671.22
分部小计
外墙面
17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有外墙漆及局部砂浆层 | m2 |  | 1780.56
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:局部外墙面（1/4） 2.面层厚度、砂浆配合比:墙面一般抹灰 外墙(14+6mm) | m2 |  | 445.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 墙面 2.部位:正立面、背立面、左侧立面（具体部位详见设计图纸） | m2 |  | 1780.56
分部小计
厕所墙地面及门
20 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:地面面层 | m2 |  | 247.91
21 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙面砖 | m2 |  | 426.73
22 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有厕所木门 2.门窗洞口尺寸:900*2100 | m2 |  | 113.4
23 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:墙地面、木门拆除后建筑垃圾外运（一层） 2.运距:投标人自行考虑运距 | m3 |  | 13.82
24 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:墙地面、木门拆除后建筑垃圾外运（二层） 2.运距:投标人自行考虑运距 | m3 |  | 38
25 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石混凝土 | m2 |  | 247.91
26 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 2.厚度:2.0厚 | m2 |  | 247.91
27 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 | m2 |  | 247.91
28 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:4-5厚釉面砖，水泥浆擦缝 2.3-4厚1：1水泥浆加水重20%建筑胶镶贴 | m2 |  | 426.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物防水涂料（1型） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 |  | 426.73
30 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.基层界面处理剂 2.15厚1：3水泥砂浆 | m2 |  | 426.73
31 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:成品套装钛合金门 | m2 |  | 113.4
分部小计
阳台封闭
32 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:阳台封闭窗 2.框、扇材质:铝合金单层加厚钢化玻璃窗 | m2 |  | 592.33
33 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.部位:钢化玻璃窗钻孔 2.打洞部位材质:空调管穿过阳台封闭窗 | 个 |  | 52
分部小计
外加空调排水管
34 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料水落管 φ110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:含水口、水斗、弯头 | m |  | 92.8
分部小计
措施项目
35 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 2.搭设高度:层高3.8m-3.9m | m2 |  | 2952.61
36 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:外脚手架15m以内 双排 | m2 |  | 2476.73
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 1 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001002 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001003 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
021007001001 | 安全文明施工费（仿古建筑工程）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 2 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002002 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109002003 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
021007002001 | 夜间施工增加费（仿古建筑工程)
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003002 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003003 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 3 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
021007004001 | 二次搬运费（仿古建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004002 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004003 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
021007005001 | 冬雨季施工增加费（仿古建筑工程)
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 4 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
04B998 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B997 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
02B999 | 工程定位复测费（仿古建筑工程)
2.6 | 其他
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：疗养综合楼 |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 127600.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 127600.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：疗养综合楼 |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 预留金 | 项 |  | 40000
合 计 |  |  |  | 40000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：疗养综合楼 | [5 empty] | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1 | 卫生间改造 | 60间*1200元/间 | 72000 |  |  | 卫浴、管道更换
2 | 材料二次搬运 | 1项*20000元/项 | 20000 |  |  | 装饰材料、脚手架等各类型材料
3 | 消防管道检修更换及其他处维修 | 1项*20000元/项 | 20000
4 | 空调管道加长 | 156m*100元/m | 15600
合 计 |  |  | 127600.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 企业管理费
5 | 利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.1.10 | 仿古建筑工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.2.10 | 仿古建筑工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
1.1.3.10 | 仿古建筑工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.4.10 | 仿古建筑工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
1.1.5.10 | 仿古建筑工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：疗养综合楼 |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
1.2.10 | 仿古建筑工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.3.7 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.8 | 市政养护照明工程
1.3.9 | 仿古建筑工程
1.4 | 房修结构装饰装修规费
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：疗养综合楼 | [5 empty] | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：疗养综合楼 |  |  |  | 标段：华容区民政局社会福利中心一期院民宿舍改造维修新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22