#### 第三章	采购需求

一、项目概况及基本要求

1、项目编号：HRQZFCGZX-CS-221103-005

2、政府采购计划备案号：420703-2022-00088

3、项目名称：男女生宿舍空调

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：40.2万元

6、最高限价：40.2万元

7、采购需求：为华容高级中学男女生宿舍采购空调。

8、合同履行期限：合同签订后20天。

二、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P挂机带电辅热 | ▲制冷量：≥3510W； ▲制冷功率：≤810W； ▲制热量：≥5010W； ▲制热功率：≤1250； ▲噪音：室内≤35dB(A)高风挡；室外≤51dB(A) - ▲循环风量：≥710m3/h ▲电辅热：≤1000W； - ▲能效比（APF）：≥5.27； ▲能效等级：一级及以上； - ▲定频/变频: 变频 | 103 | 台 |
| 2 | 1.5P挂机加长铜管 | 符合国家标准 | 206 | 米 |
| 3 | 1.5P挂机支架 | 满足采购需求 | 103 | 付 |
| 4 | 空调开孔 | 满足采购需求 | 103 | 个 |
| 5 | 智能预付费电能表 | 1级 20A 带电表盒 20A空开 功耗≤2W读卡器（1个） | 103 | 个 |
| 6 | 2*2.5铜芯护套线 | 满足采购需求 | 3000 | 米 |

三、商务要求：

1、工期要求：合同签订后20天。（完成包括全部货物运输、安装、调试、人员培训等所有招标文件要求的内容）；

2、质保期：整机六年免费包修；

- 3、交付安装地点：采购人指定地点。中标人将设备运输到采购人指定地点，并负责设备的组装、调试，直至验收合格投入使用。

4、报价要求：

- 4.1投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即投标总报价为“交钥匙”价。中标人将负责项目全部设备的采购、安装、调试、培训及其他售后服务等全部相关工作，同时在合同实施过程中可能还将发生的如配套工程费、报检费、运输、搬运、培训费等其它费用。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。本文件所要求内容应视为保证系统运行所需最低要求，如有遗漏，投标人应予补充。否则，将不予以付款。

4.2对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标单位没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

- 4.3投标人所投货物应报总价和分项报价等，投标人应提供所投货物全部的详细清单及其价格。

- 5、付款方式

- 5.1合同款支付：合同签订后付合同金额的百分之三十，安装验收完成后十天内付到合同金额的百分之九十七，留百分之三质保金一年内付清。

5.2中标人必须按国家有关财税规定开具发票。

四、质量保证

投标人须按国家有关规定及标准完成本次设备采购的供货、运输、装卸、安装、 调试、检验、通过有关部门验收、维保期服务、设备维修等各项工作。

五、其他

1、投标报价应当包含完成本项目全部货物的采购、运输、检测、安装、售后服 务、保险、税金等直至招标人正常使用的全部费用，其中未报明细的价格，视为在总价中已包含。

2、投标文件中应附设备的品牌、型号、生产厂家等相关信息；

3、投标文件中应提供相关的标准、规范；

4、投标文件应对质保期内容、时间、及售后服务等做出承诺；

5、投标文件中应提供相关资质、证明、税务登记证等以及认为应提供的其它资料；

6、投标人所投货物必须为全新产品。